РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУБЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 апреля 2022г.                                                                       № 7

с. Лубянки

О создании в целях  пожаротушения  условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории Лубянского сельского поселения и на прилегающих к ним территориях

Руководствуясь п.75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской  Федерации от 16.09.2020  №1479  "О   пожарной  безопасности", в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории Лубянского сельского поселения и на прилегающих к ним территориях в границах Лубянского сельского поселения, руководствуясь Уставом Лубянского муниципального образования  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень наружных источников водоснабжения (приложение №1).

2. Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории Лубянского сельского поселения (Приложение №2).

2. Администрации Лубянского сельского поселения:

2.1.  Два раз в год (весной и осенью) совместно с руководителями организаций независимо сельского поселения от форм собственности и отдел МЧС Дмитровского района организовывать проведение проверок источников наружного противопожарного водоснабжения расположенных на территории Лубянского сельского поселения. По результатам проверок составлять акты.

2.2. При выявлении условий препятствующих забору воды, принимать незамедлительные меры  для устранения  недостатков.

2.3. Обеспечить наличие свободных подъездов к водоисточникам наружного противопожарного водоснабжения пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники.

2.4. Водонапорные башни приспособить для забора воды пожарной техникой в любое время года.

2.5. Запретить использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения.

2.6. С наступлением отрицательных температур воздуха выполнить мероприятия по защите источников водоснабжения от замерзания воды.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Лубянского  сельского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Лубянского сельского поселения                                     В.В. Гапонов

:

Приложение № 1

к постановлению администрации

Лубянского сельского поселения

от «23» марта  2022 года  №

ПЕРЕЧЕНЬ

источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения

на территории Лубянского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объекта (водонапорная башня, скважина, естественный водоём) | Состояние объекта | Адрес места расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Лубянки | Естественный водоём (пруд) | Подъезд к пруду (рабочее) | на западной стороне с. Лубянки |
| 2 | село Крупышино | Естественный водоём (пруд на р. Неживка) | Подъезд к пруду (рабочее) | в с. Крупышино |
| 3 | деревня Брусовец | мост через реку Неживка | Подъезд к мосту (рабочее) | На удалении 100 м. от д. Брусовец |
| 4 | село Кошелёво | мост через реку Неживка | Подъезд к мосту (рабочее) | в с. Кошелёво |
| 5 | деревня Волобуево | Естественный водоём (пруд на р. Неживка) | подъезд к пруду | на удалении 100 от д. Волобуево |
| 6 | село Чувардино | Естественный водоём (пруд на р. Неживка) | подъезд к пруду | на удалении 150м от с. Чувардино |
| 7 | д. Голенищева | мост в д. Голенищева через р. Неживка | Подъезд к мосту (рабочее) | в д. Голенищева |
| 8 | пос. Каменный Лес | мост около д. Брусовец через р. Неживка | Подъезд к мосту (рабочее) | на удалении 1,5км от пос. Каменный Лес |
| 9 | пос. Фойкино |  |  |  |
| 10 | д. Яблоновец |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Лубянского сельского поселения

от «23» марта 2022 года  № __

ПРАВИЛА

учета и проверки наружного противопожарного

водоснабжения на территории Лубянского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Лубянского сельского поселения и обязательны для исполнения всеми собственниками, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимого поселения от их ведомственной принадлежности и противопожарного водоснабжения независимого  от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя: пожарные водоемы, водонапорные башни, вода из которых используется для пожаротушения, независимого поселения от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несет собственник, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимого для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения.

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного тушения пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться  в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3. Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоемам должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием.

2.4. Водонапорные башни должны быть оборудованы пожарными выходами для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием не менее 3,5 м.

2.5. Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.

3.1. Собственники объектов противопожарного водоснабжения обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые сельского поселения могут быть использованы для тушения пожаров, администрация Лубянского сельского поселения совместно с Государственной противопожарной службой  не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год.

3.4. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

-  возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии).

3.5. При проверке других приспособленных источников для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда  и возможность забора воды в любое время года.

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения.

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые сельским  поселением могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением администрации Лубянского сельского поселения создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления Лубянского сельского поселения, органа государственного пожарного надзора, абоненты.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- наличие насосов, их состояние;

- выполнение планов замены пожарных кранов;

- строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.

5.1. Собственники, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.

6.1. Ежегодно в октябре-ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо поселения:

- проверить уровень воды в водоемах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

- обеспечить условия для обогрева емкостей для забора воды в зимнее время.